Informe de visita tecnica

Cliente: Hospital DemoCare Pacific

Ciudad: Panama City, Panama

Fecha: 12 de agosto de 2026

Tecnico: Field User 04

Resumen de la visita

Durante la revision anual se recorrieron las areas de imagen y urgencias.

El servicio de radiologia cuenta con dos resonadores NovaMed, modelo NM-MR 700,

instalados hace aproximadamente siete anos. Ambos operan con normalidad.

Tambien se verifico un tomografo Aurelia Health de unos cinco anos, ubicado en

la planta baja. El equipo presenta desgaste en la camilla.

El area de urgencias dispone de cuatro ecografos HelixCare relativamente

recientes, de unos dos anos.

Observaciones adicionales

El cliente menciona interes en renovar el equipamiento de resonancia durante

el proximo ejercicio presupuestario.